**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 481

RESUELTOS 476

REPORTES EN PROCESO 5

INCOMPLETO

**Reportes que Ilumina Zapotlán concluye con observación de falta de material eléctrico, drivers dañados y que no alcanza la grúa**

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA 14**

**FOLIOS DE SERVITEL: 054344, 054294, 054291, 054287, 054285, 054284, 054283, 054282, 054263,054229, 054116, 054273, 054264 Y 054361**

**Nota: Estos folios fueron cerrados por la Concesionaria sin ser concluidos en su totalidad falta reparación de las luminarias**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se supervisaron los reportes que realizo Ilumina Zapotlán.**
* **Se realizo listado de lámparas apagadas y Circuitos apagados por varias colonias para posteriormente subirlas al SERVITEL.**
* **En fachada de Presidencia se repara cableado dañado y lámpara que aluza hacía donde se encuentra el águila.**
* **En la Delegación de los Depósitos se repararon 3 lámparas que no contaban con código.**
* **En taller de la Coordinación de Alumbrado (Pozo Muerto), se probaron balastras y focos de V.S. que entrego Ilumina Zapotlán.**
* **Se acudió a la Colonia Antorcha Campesina y a la casa del estudiante de Antorcha campesina para checar en qué condiciones se encuentran las bases de medición y decirles que documentos deben entregar para poder realizar la UVIE y posteriormente hacer el contrato ante C.F.E.**
* **En el jardín 5 de Mayo se dio apoyo al canal 4 para instalarle un centro de carga y líneas de alimentación.**
* **Se acudió a la escuela Primaria Ramón Corona para checar el voltaje y se detectó un falso contacto.**
* **En la Escuela Secundaria Técnica # 100 se dio apoyo para la reparación y limpieza de reflectores de aditivos metálicos de 400W.**
* **En el Centro de Salud No. 2 se dio apoyo para la reparación y limpieza de 2 faroles, también se instalaron 2 reflectores de color Rosa por la conmemoración del mes del cáncer de mama.**
* **Se brindo apoyo a la Mayordomía del Señor San José, para instalar alambre galvanizado entre poste y poste de Telmex, instalación de reflectores, lazos y series de focos por la calle Matamoros y Corregidora.**
* **En el jardín 5 de Mayo se reviso poste que se encontraba aterrizado y daba toques.**
* **Se retira poste dañado por accidente, en la Plazoleta de José Clemente Orozco a un lado del IMSS.**
* **En el área del Taller de la Coordinación y la subestación, se realizo limpieza quitando toda la maleza.**
* **Se dio apoyo en la Central Camionera, para la reparación de luminarias en el área de andenes y patio de la misma.**
* **En la Col. La Condesa se checaron líneas de alimentación, encontrándose dañadas y se repararon.**

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Salud Animal: En oficina se cambian 7 plafones de led dañadas por unos nuevos.**
* **Protección Civil. En el Club Zapotlán se apoyo con el camión No. Económico 230 para el retiro de un panal de avispas.**
* **Tránsito: Se apoyo con el camión con No. Económico 155 para revisar líneas dañadas de semáforo por la calle Federico del Toro.**

**En el Libramiento cruce con Av. Pedro Ramírez se repararon semáforos.**

* **Casa de la Cultura: En la escuela de música se cambiaron conexiones en gabinetes para retirar lámparas fluorescentes y poner de led.**
* **Parques y Jardines: Se cambio lámpara de V.S. dañada por otra en mejores condiciones.**

**Se instalan 2 reflectores de Led para aluzar el patio y el ingreso.**

**Se dio apoyo con el camión No. Económico 155 para podar.**

* **Promoción Económica: Se apoyo para instalar mantas en Gregorio Torres Quintero, Puente del CUSUR, Calzada Madero y Carranza esquina con Av. Pedro Ramírez V., Av. Alberto Cárdenas Jiménez esquina Av. Constituyentes.**
* **Tesorería: En la nueva oficina en Plaza Zapotlán se instalaron 2 lámparas con su apagador, canaleta plástica y cableado.**

**Se repararon 3 lámparas de Led.**

**Se acudió al Tianguis Municipal a checar contacto y realizar lista de material eléctrico, para el área donde se va a poner una caja para cobranzas.**

* **Tianguis Municipal: Se acudió a la oficina para realizar una lista de material eléctrico para rehabilitar dos focos.**
* **Promotoria Deportiva: Se dio apoyo para instalar contactos, cable e interruptor para el evento del Medio Maratón.**
* **Cementerio: Se checo motobomba encontrándose pegada ya que no tenía uso.**

**Se instala 1 reflector para iluminar la fachada.**

**Por la calle Manuel M. Diéguez se realizo lista de material eléctrico para reparar reflectores que se encuentra al fondo del Panteón.**

**Se reparo línea dañada de reflectores al Ingreso Principal del Cementerio.**

**Se instala un centro de carga con 2 unidades térmicas.**

**Se cambian 6 focos led en baños.**

**Se desmonto una motobomba quemada.**

* **Mercado Paulino Navarro: Se acudió a checar voltaje en un local encontrándose todo bien, los aparatos del local eran los que faltaban.**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 04 de Noviembre de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**