**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**AGOSTO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO**

**SE ATENDIERON 290 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 255 REPORTES**

**PENDIENTES 35 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 51**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realizo cambio de focos de Led´s en portales; Hidalgo, Zaragoza, Portal de las Flores, Portal Herrera y Cairo, Portal Iturbide.**
* **Se reviso circuito de la Col. Pueblos de Jalisco.**
* **Se reconectaron líneas en el área de boleros del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se instalo línea en el circuito de Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se checaron varios medidores de Alumbrado Público.**
* **Se instalaron 7 reflectores de Led´s, en canchas de Basquet- Boll en la Col. El Nogal.**

**Se instalo línea de 180 Mts. Y 6 reflectores de Led´s en canchas de Futbol.**

* **Se retiro base de medición y control en la Col. Miguel Hidalgo.**
* **Se instalo reflector en la casa de la Música.**
* **Se checaron varias colonias, Bugambilias, Solidaridad y Pueblos de Jalisco.**
* **Se cambio apagador en la oficina de Presidencia.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en el área verde de la Col. La Esmeralda.**
* **Se hizo censo de medidores en varias colonias.**
* **Se acomodo reflector en las canchas de la Col. Lomas Altas.**
* **Se checaron circuitos de distintas colonias.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s, en el Parque de Cristo Rey.**
* **Se cambio la base Bifásica en la Col. Soli La Paz.**
* **Se enderezo poste metálico en el Ingreso Norte.**
* **Se checo el circuito de la Col. Valle de Zapotlán.**
* **Se reviso centro de carga, tableros y se instalo una extensión a la base de medición, para alimentar tablero de alumbrado en el Centro Cultural José Rolón.**
* **Se checo el circuito de la Avenida Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en calle Leona Vicario.**
* **Se quitaron 3 lámparas de Led´s y se colocaron 3 lámparas de Helio en Gordoa y Juárez.**
* **Se instalaron 3 separadores en la Col. López Mateos.**
* **Se instalo línea en la Col. Villas de San Isidro.**
* **Se checaron circuitos de los Ingresos Norte, Sur y Poniente.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos:Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a otras Coordinaciones**

**Tránsito Municipal.- Se apoyo con el camión en el Ingreso Poniente.**

**Obras Públicas Galerón.- Se apoyo con el camión para retirar laminas caídas.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**La Providencia, Cto. Av. Pedro Ramírez Vázquez, Santo Domingo, Los Encinos, Centro, C.T.M., Lomas Altas, Cruz Roja, Arboledas, Juan José Zaragoza, Jardines del Sol, Bugambilias, Constituyentes, Las Azaleas, Otilio Montaño, Los Encinos, Pintores, Cto. Los Becerros, Cto. Delegación de Atequizayan, Cto. Glorieta Tzaputlatena, Cto.La Fortuna, Nueva Luz, Cto. Cusur, Los Pinos, Solidaridad, C.N.O.P.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Septiembre de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**