**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**AGOSTO DE 2021**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO**

**SE ATENDIERON 54 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 54 REPORTES**

**PENDIENTES 0 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 1**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se realizo censo de luminarias.**
* **Se revisaron las oficinas de Contraloría.**
* **Se checaron planos para ver potencias y códigos de luminarias.**
* **Se verificaron los reportes.**
* **Se reacomodaron postes en el Taller de Alumbrado Público.**
* **Se checaron lámparas de Led´s en Taller de Alumbrado.**
* **Se continuo revisando Colonias.**
* **Se verificaron reportes varios.**
* **Se enderezo poste en la Col. Paseos del Sol.**
* **Se instalo centro de carga en la Av. Cruz Roja.**
* **Se realizo poda de árboles para liberar líneas de Alumbrado en la Col. Jardines del Sol.**
* **Se realizo censo de lámparas con una potencia de 33W.**
* **Se conecto reflector en la Col. Lomas de Solidaridad.**
* **Se continuo con levantamiento de la ubicación de luminarias de acuerdo al plano.**

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Parques y Jardines: Se apoyo con el Pelicano para realizar la poda de árboles en la Delegación de los Depósitos.**
* **Centro de Salud Animal: Se reviso el centro de carga.**
* **Cementerio: Se reconectaron líneas de instalación eléctrica que fueron vandalizadas.**
* **Galerón Obras Públicas: Se restableció la unidad térmica.**
* **Taller Municipal: Se reparo corto circuito en el área del llantero**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS:**

**Circuito Parque de la Col. Santa Rosa.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2021, AÑO DEL 130 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR Y DIPLOMATICO GUILLERMO JIMENEZ”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 06 de Septiembre de 2021**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**