**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**FEBRERO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO**

**SE ATENDIERON 453 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 423 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 40**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalaron 200 Mts. de cable de aluminio 2 + 1 calibre # 6 para rehabilitar circuito del IMSS.**
* **En Plaza Gordiano Guzmán se modificaron tres faroles se retiro la luz de sodio y se instalaron focos de led.**
* **En Federico del Toro se reubico lámpara que se encontraba en poste de látigo.**
* **En Gregorio Torres esquina Moisés Sáenz se instalo lámpara que fue derribada por un automovilista.**
* **Se cambio interruptor termomagnético de la Av. Pedro Ramírez V.**
* **Por la calle Moctezuma # 242 se reubico poste metálico.**
* **Instalación de 2 lámparas nuevas completas una en calle La Paz esquina 1° de Mayo y la otra en Gregorio Torres Quintero esquina Tinaco en la Col. El Tinaco.**
* **Se reinstalo una lámpara que CFE retiro por la calle Páez Stille afuera del Kinder de la Col. Ejidal.**
* **Se instalaron tres reflectores de Led en área verde que comprenden las calles, Santa Laura, Santa Ana, San Juan de la Col. La Providencia.**
* **Se checaron lámparas que no prenden en el parque nuevo de la Col. Cruz Roja, por la calle cerrada de Jalisco las cuales se encontró que se robaron el cable.**
* **En Plaza Las Fuentes se cambiaron los focos fundidos de las letras de Zapotlán el Grande.**
* **En Colonia Los Pinos se alimento la terraza y se pusieron tres focos ahorradores.**
* **Se instalo lámpara completa en arroyo Los Guayabos, ya que la lámpara solar no sirve.**
* **En el cruce dela Av. Carlos Villaseñor y Av. Pedro Ramírez V. se instalo una lámpara para minimizar la oscuridad de dicho crucero.**
* **Se instalo un reflector en Jerusalén # 13 Col Pastor de Arriba.**
* **En Plaza las Fuentes se instalaron 3 reflectores de Led.**
* **En la calle Núñez se retiro poste tipo látigo en mal estado y la lámpara se reinstalo en un poste de concreto que esta a un costado.**
* **Se reparo equipo de control automático del Alumbrado Público de la calle Av. Cruz Roja esquina Enfermería Col. Cruz Roja.**
* **Por la calle San Patricia se cambio equipo de control del Alumbrado Público por encontrarse en corto circuito, al encontrar líneas pegadas al parecer se quisieron robar el cable.**
* **Se reprogramo reloj del Jardín 5 de Mayo.**
* **Se reinstalo lámpara por la calle Av. Serafín Vázquez esquina Pihuamo en Col. El Pastor y otra en Puerto de Veracruz esquina Puerto de Acapulco en la Col. Unión.**
* **Se reparo línea quemada en la cancha de la Col. Hijos Ilustres y quedaron funcionando las lámparas del parque.**
* **Por la calle Comonfort se instalo un reflector de Led junto a la tienda de Garibaldi.**
* **En la Preparatoria se dio apoyo para la reparación de lámparas.**
* **En la privada dela calle Francisco Guzmán se retiraron 3 lámparas por petición de los vecinos.**
* **Se termino de recablear en el Jardín de la Col. Pinar de los Escritores.**
* **En taller se armo Gabinete para arrancador de una motobomba que se instalo en el Estadio Santa Rosa.**
* **En la Col. Cruz Roja se reubico medidor y se instalo equipo de control para el encendido automático del circuito Andador Henry Dunant.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito:Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apaztepetl: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se dio mantenimiento al alumbrado del Gimnasio Gómez Morín.**
* **Tránsito: En la plazoleta José Clemente Orozco en el ingreso norte se retiraron cables para que se pudiera retirar un letrero metálico que fue dañado por un automovilista.**

**Por la Calzada Madero y Carranza esquina Municipio Libre se apoyo con el camión Pelicano para revisión de semáforo.**

* **Parques y Jardines: Se acomodaron mufas ladeadas que enchueco un camión de Parques y Jardines en Ladislao Chávez esquina Abasolo.**

**Se desconectaron cuatro lámparas para evento de cine en tu colonia se volvieron a conectar.**

**Se instalo un contacto en el parque de la Col. Bugambilias para la inauguración.**

**Se checaron cabañas en Parque Ecológico y se instalo contacto.**

* **DIF: Se cambio interruptor de fusibles tipo cartucho por un centro de carga con interruptor termomagnetico en la Guardería Cadi en la Col. Constituyentes.**

**Se instalaron 2 reflectores y se cambio uno de posición en la cancha de la Unidad Venustiano Carranza para evento del Lienzo Charro.**

* **Protección Civil: Se dio apoyo con el pelicano para bajar un gato de un árbol.**
* **Seguridad Pública: Se conecto caseta de Policía del Ingreso Norte.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**IMSS, Av. Pedro Ramírez Vázquez, Villas del Palmar, Mansiones del Real, Ingreso Poniente, Camichines II, Cruz Roja, La Reja, Hijos Ilustres, Ingreso Sur, La Providencia, 20 de Noviembre, El Triángulo, Tecnológico, El Bajío I, Valle del a Providencia, Circuito los Becerros, La Giralda.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y DEL XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”**

**“2018, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR UNIVERSAL ZAPOTLENSE JUAN JOSÉ ARREOLA ZUÑIGA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Marzo de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**