**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**FEBRERO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO**

**SE ATENDIERON 461 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 431 REPORTES**

**PENDIENTES 30 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 41**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se reprogramo reloj de canchas en la Col. Valle de la Providencia.**
* **Se realizó poda de árbol, para línea de alumbrado púbico en la Col. Jardines del Sol.**
* **Se recableo líneas en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se apoyo al Club Zapotlán, para retirar series navideñas.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Hidalgo.**
* **Se instalo lámpara completa en Municipio Libre.**
* **Se instalo reflector de Led´s en el puente del Ingreso a la Col. Valle de la Providencia.**
* **Se cambio reflector de Led´s en el área verde de la Col. La Central.**
* **Se reprogramo reloj del área verde de la Col. Las Azaleas.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en la Plaza San Francisco de la Col. Cruz Roja.**
* **Se instalo reflector de Led´s de 50W, en la Col. Pablos Luisjuan.**
* **Se reprogramo reloj delas canchas de la Col. Jardines de Zapotlán.**
* **Se cableo aéreo 6 faroles en el andador del Tecnológico.**
* **Se instalo reflector de 250W A.M. en área verde dela Col. San Felipe II.**
* **Se instalo reflector de Led´s en calle Odette en la Col. San Felipe II.**
* **Se instalo base y fotocelda en canchas de la Col. Valle de la Providencia.**
* **Se instalo reflector de 1,000W A.M. en canchas de la Col. Teocalli.**
* **Se reinstalo lámpara completa en la calle Leona Vicario # 211**
* **Se reinstalo lámpara completa y línea en Gregorio Torres Quintero y Municipio Libre.**
* **Se apoyo para coloca micas a reflectores que iluminan la fachada de Catedral.**
* **Se reviso el área de juegos de la Col. La Giralda y se corrigió falla en líneas.**
* **Se instalaron 4 reflectores de Led´s en canchas de la Col. Revolución.**
* **Se checo la plazoleta San Luis en la Col. Constituyentes y se repararon 7 faroles.**
* **Se reparo líneas trozadas en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se conecto el área verde de la Col. Los Pinos.**
* **Se apoyo en la reparación de 5 lámparas en el Mercado de Abastos.**
* **Se reprogramo reloj del parque de la Col. Acueducto San José.**
* **Se acomodo cable colgado en Priv. Los Ocotillos.**
* **Se instalo reflector de Led´s de 200W en Prolongación Circuito Oriente.**
* **Se apoyo para mover poste y líneas en Av. Pedro Ramírez Vázquez ( Casa Cultural).**
* **Se instalo reflector en el Jardín de la Col. Provipo.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Se Restableció el Circuito de la calle principal.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

 **Se Restableció el Circuito de la calle principal.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se hizo reparación de lámparas en la Unidad Salvador Aguilar.**
* **Servicios Generales: Se apoyo con el camión No. 329 para pintar asta de bandera y poner piola en el Jardín 5 de Mayo.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Camichines, La Primavera II, Circuito Explanada del Santuario, Miguel Hidalgo, C.T.M., La Providencia, Col. Reforma. Lomas del Sur, Los Encinos, Circuito Nigromante, Valle de Zapotlán, Col. Ferrocarrileros, El Tinaco, Teocalli, Cruz Roja, La Guadalupana, Circuito Los Depósitos, Jardines del Sol, La Giralda, Ingreso Poniente, Circuito Delegación de Atequizayan, Circuito Tecnológico.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 03 de Marzo de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**