**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MARZO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MARZO**

**SE ATENDIERON 269 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 249 REPORTES**

**PENDIENTES 20 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 38**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se instalo lámpara completa en las canchas de usos múltiples de la Col. Provipo.**
* **Se reinstalo farol de Led´s arreglado en canchas de la Col. La Giralda.**
* **Se coloco poste metálico en la calle Circuito Oriente.**
* **Se reinstalaron 3 faroles de Led´s arreglados en cancha de la Col. La Giralda.**
* **Se cambio líneas del equipo de medición en la Col. Fresno.**
* **Se realizo trabajos de limpieza de luminarias en la Col. La Providencia.**
* **Se acomodo lámpara en la Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se instalaron 2 reflectores de Led´s en la calle Centeno y Comonfort en la Col. Molino Viejo.**
* **Se sustituyo araña de la base de medición, en la Col. San Felipe II.**
* **Se instalo poste metálico y lámpara completa con línea en la Col. La Colmena.**
* **Se empalmaron líneas y se coloco mangueras en Central Camionera.**
* **En la calle Gregorio Torres se retiro poste y lámpara.**
* **Se checaron circuitos de los ingresos: Norte, Sur y Poniente.**
* **Se instalo acometida y se conecto base de medición en Parque Los Guayabos.**
* **Se desmantelo y se retiro poste metálico en la calle Gregoria Torres.**
* **Se continúo con la limpieza de nidos de las lámparas de la Col. La Providencia.**
* **Se checo los 3 circuitos de la Col. Camichines.**
* **Se instalaron 3 reflectores de Led´s en la calle Tonila en Col. San Felipe I.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Ocotillos.**
* **Se instalo reflector de Led´s de 100W, en parque de la Col. Lomas Altas.**
* **Se limpio lámpara en la calle Sauce # 8 Col. Fresno.**
* **Se cambiaron 5 reflectores de Led´s y 4 focos de Led´s en faroles de la Glorieta de la Diosa Tzaputlatena.**
* **Se instalaron 2 lámparas completas con líneas en el camino al Ojo de Agua.**
* **Se instalo contacto en la calle Rubí en Col. Valle Dorado.**
* **Se instalaron foquitos de Led´s en la Glorieta de la Diosa Tzaputlatena.**
* **Se checaron líneas de la calle Félix Torres Milanés.**
* **Se continuo instalando foquitos Led´s en la Glorieta de la Diosa Tzaputlatena.**
* **Se armaron 2 faroles de Led´s y se colocaron en el parque de la Col. La Giralda.**
* **Se checaron circuitos de la ciudad.**
* **Se reacomodo reflector caído en el Libramiento Oriente.**
* **Se instalo poste metálico y lámpara completa con línea en Col. El Tinaco.**
* **Se ajusto reloj del área verde de la Col. La Morita.**
* **Se checo circuito de la Col. Teocalli.**
* **Se checo circuito de la Col. Los Pinos.**
* **Se acomodo reloj del parque en Col. Valle Dorado.**
* **Se coloco separador y podo árbol en Col. La Unión.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Col. Camichines, La Guadalupana, Circuito Tecnológico, Col. Centro, Col. Miguel Hidalgo, Col. Los Encinos, Col. Santo Domingo, Col. Los Pinos, Col. Los Fresnos, Col. San Felipe I, Col. Vita, Circuito Ingreso Poniente, Col. La Providencia, Col. Soli La Paz, Col. Valle de la Providencia, Col. Unión, Col. Cruz Roja, Col. Constituyentes, Col. 20 de Noviembre, Col. Valle Dorado.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 01 de Abril de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**