**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JULIO DE 2020**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE JULIO**

**SE ATENDIERON 325 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 294 REPORTES**

**PENDIENTES 31 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 28**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se retiro línea reventada en la calle Sierra de Manzanilla.**
* **Se instalo línea subterránea en el Jardín 5 e Mayo.**
* **Se instalo lámpara completa en la calle Narciso Mendoza Col. La Guadalupana.**
* **Se checaron circuitos der Portales y Jardín Principal.**
* **Se acomodo e instalo línea nueva en la Col. Hijos Ilustres.**
* **Se instalo línea en Av. Juan José Arreola.**
* **Se retiro lámpara de Led´s de poste golpeado en Av. Pedro Ramírez V.**
* **Se brindo apoyo a la Preparatoria para cambio de lámparas.**
* **Se acomodo reflector en la Col. Gándara Estrada.**
* **Se retiro poste de látigo en calle Constitución.**
* **Se retiraron 10 lámparas de Led´s dañadas En el Parque Industrial.**
* **Se instalo línea en Av. Cruz Roja.**
* **Se instalo lámpara de Led´s en la calle Mariscal.**
* **Se instalaron reflectores en el Mercado de Abastos.**
* **Se acomodo base de medición de la caseta de policía en el Ingreso Poniente.**
* **Se desconectó y se retiro línea y tubería, en las nuevas oficinas del Protección Civil Municipal.**
* **Se cambiaron focos de Led´s y se limpiaron faroles, en Portal Fray Juan de Padilla.**
* **Se revisaron las canchas de la Col. El Nogal.**
* **Se checaron circuitos de colonias y los Ingresos Norte, Sur y Poniente.**
* **Se checaron los faroles del área de juegos de la Col. El Triángulo.**
* **Se tomaron medidas a la red de Alumbrado en el Parque Industrial.**
* **Se limpiaron y se cambiaron focos de Led´s de faroles de los Portales: Riva Palacios, Portal de las Flores y Herrera y Cairo.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se instalo lámpara completa en calle Liborio Montes.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se instalo lámpara completa en la calle Venustiano Carranza.**

**Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyo a otras Coordinaciones**

**Tianguis Municipal: Se checaron todos los medidos.**

**Protección Civil: Se checo instalación y se dejo lista de material.**

**Se hizo la conexión de líneas en las nuevas instalaciones.**

**Promotoria Deportiva: Se instalaron lámparas Led´s y contactos en el Estadio Santa Rosa.**

**Se cambiaron 4 lámparas de Led´s en el Estadio Olímpico.**

**Centro de Salud Animal: se instalo línea y fotocelda para el Alumbrado del pasillo.**

**Obras Públicas: Se reviso compresora, se restableció arrancador y se alinearon contactos.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Jardín 5 de Mayo, Col. Centro, Rancho Quemado, Los Ocotillos, Cruz Roja, C.T.M., La Unión, Circuito Ingreso Norte, 20 de Noviembre, Circuito Ingreso Sur, Unión de Colonos Organizados, Circuito Tecnológico, Bugambilias, Villas de Calderón, Col. C.N.O.P., La Providencia, La Giralda, Hijos Ilustres, Circuito Privada Insurgentes, Los Encinos, Circuito camellón Manuel M. Diéguez, Pueblos de Jalisco.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2020, AÑO DEL 150 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL CIENTIFICO JOSÉ MARÍA ARREOLA MENDOZA”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 08 de Agosto de 2020**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**