**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**JUNIO DE 2019**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO**

**SE ATENDIERON 255 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 235 REPORTES**

**PENDIENTES 20 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 58**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **En el circuito del crucero hacia el Tecnológico se acondiciono la base de medición para que C.F.E. instalará el medidor y poner en marcha dicho circuito.**
* **Se realizo poda en diferentes lugares para retirar ramas que estaban provocando corto en las líneas de Alumbrado.**
* **En el área verde de San Felipe II se colocó un reflector de Led.**
* **En la Primaria Manuel Ávila Camacho se apoyo para checar mufa.**
* **Se acondiciono transformador y mufa en el andador del crucero del Tecnológico hacia la Av. Pedro Ramírez V.**
* **En la calle Donato Guerra se podaron ramas que daban problemas a las líneas de Alumbrado y el Circuito Oriente.**
* **Se reprogramo reloj de la cancha de la Col. 20 de Noviembre y Col. Teocalli.**
* **En el Templo de Santa Teresa se instalaron dos reflectores en apoyo para las fiestas patronales posteriormente se retiraron.**
* **Se instalo acometida del centro de carga de Participación Ciudadana a la escuela de box.**
* **Se apoyo para instalar contacto y línea en la cancha de la Col. Santa Rosa para la presentación del internet.**
* **En el Relleno Sanitario se fue a checar falla y es de C.F.E.**
* **Enfrente de la Clínica del ISSSTE se instalo lámpara ya que la que estaba se quebró por un golpe que le dieron al poste.**
* **En la caseta de Policía de la Col. Teocalli se reconecto la acometida.**
* **Se dio apoyo para colocar una lámpara en Priv. de Francisco Guzmán Col. Solidaridad La Paz.**
* **Se retiro una lámpara que colgaba en un poste de la Av. Pedro Ramírez Vázquez.**
* **Se acomodo línea de C.F.E. en la calle Fray Antonio de Aguilar.**
* **En el Parque Industrial se trabajo con C.F.E. para instalar los medidores y se revisaron los controles.**
* **En el ingreso norte en Col. Emiliano Zapata se cambio interruptor termomagnetico dañado.**
* **Instalación de dos reflectores en la escuela de Box.**
* **En el auditorio Gómez Morín se restableció el circuito de las lámparas del exterior.**
* **En el Andador Henry Dunant. Se checaron faroles para realizar una lista de cuantos fallan.**
* **Por fuera del Centro Comunitario de la Col. Jardines del Sol se podo y acomodo línea de Alumbrado que estaba por reventarse, debido al corto que provocaron el rose de las ramas con el cable.**
* **Se realizo poda en el circuito de la Col. Valle de Zapotlán ya que las ramas rosaban los cables provocando corto circuito.**

**Apoyo a Delegaciones:**

**Atequizayan: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**El Fresnito: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Los Depósitos: Se dio mantenimiento al Alumbrado Público.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **Promotoria Deportiva: Se instalaron lámparas de Led en baños de la Unidad Deportiva Venustiano Carranza**

**Se checo centro de carga y pastillas en el Estadio Olímpico.**

* **DIF: Se prestaron escaleras.**
* **Servicios Generales: Se presto escalera.**
* **Comunicación Social: se reparo neutro de una mufa que dañaron.**
* **Sapaza: Se acomodo acometida.**
* **Desarrollo Humano: Se acomodaron focos e instalaron nuevos.**
* **Parques y Jardines: Se instalo contacto en la Calzada Madero y Carranza para la bomba de riego.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Cruz Roja, Ingreso Sur, Ingreso Norte, Camichines, La Esmeralda, Santa María, Midra, Los Encinos, Los Becerros, Cusur, Valle Dorado, La Giralda, El Nogal, Nuevo Desarrollo, Los Pinos, Mansiones del Real, Jardines del Sol, La Cebada, Puerta de Cadenas, Circuito Tecnológico, Lomas Altas, La Central, Hacienda, Pueblos de Jalisco, Reforma, Francisco I Madero, Unión de Colonos Organizados, Parque Industrial, Benefactores, Villa Olímpica, Molino Viejo, Valle de Zapotlán, Reforma, Teocalli, Gándara Estrada, San Rafael, Benefactores, San Felipe.**

**A T E N TA M E N T E**

 **“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2019, AÑO DEL LXXX ANIVERSARIO DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO JUAREZ”**

**“2019, AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 02 de Julio de 2019**

**TEC. RAUL MARTINEZ CUEVAS**

**COORDINADOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**