**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 116

RESUELTOS 67

REPORTES EN PROCESO 15

INCOMPLETO 34

**DE LOS CUALES ALUMBRADO PÚBLICO APOYO EN LO SIGUIENTE:**

CIRCUITOS RESTABLECIDOS 2

REINSTALACIÓN DE LÁMPARAS OV 2

INSTALACION DE REFLECTORES DE A.M. 1

INSTALACION DE REFLECTORES DE LED 7

**LUGARES DONDE SE RESTABLECIERON LOS CIRCUITOS:**

* Col. Camichines II

**APOYO A LAS SIGUIENTES COLONIAS:**

* Calle Medellín.
* Triangulo.
* Pablo Luis Juan.
* Fracc. Nápoles

**APOYO A OTRAS COORDINACIONES:**

* **Salud Animal**, se instaló planta de luz para tener energía ya que se robaron el cable alimentador
* **Se instalaron** 70 mts. de cable 2+1 para alimentar oficina, se repuso el cable robado.
* **Parques y Jardines**: - Se calibro el hidroneumático del parque ecológico de las Peñas.
* **Centro Cultural José Rolon**, se reparó falla en el Alumbrado del estacionamiento, se encontraron cables en corto circuito.
* **Parque Ecológico las Peñas**. Se instaló un arrancador para la motobomba que se encuentra en el parque ecológico las peñas**.**
* **Mercados: -** Se checaron dos medidores en el mercado de Constitución, uno está dado de baja por falta de pago y el segundo con en la pastilla térmica se cambió.
* **Promotoria Deportiva:** - Se realizó una instalación Eléctrica en la Antigua Conasupo, donde se albergaron diferentes disciplinas deportivas.

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se supervisan reportes que realiza la empresa Ilumina Zapotlán.**
* **Se realiza censo del Alumbrado Público por varias calles y Colonias de la Ciudad con personal del departamento.**
* **Se continua con la supervisión del Circuito del Tecnológico ya que se está apagando continuamente.**
* **Se instalaron reflectores y reconectaron para iluminar la fachada de presidencia por motivo del día internacional de la mujer.**
* **Se retiraron lonas por varias calles de la ciudad ya que no se necesitaban.**
* **Se instalaron 2 reflectores de led uno por calle, sobre la calle Allende # 185 esquina Abasolo para reforzar el alumbrado público de la calle.**
* **En área verde de la Col. Triangulo se instaló un reflector de Led de 400 A.M.**
* **Se dio apoyo al Cefofor para instalar una motobomba.**
* **Se dio apoyo a la Mayordomía de Señor San José de la calle de Medellín para la instalación de 2 reflectores, colocación de lazos y alambre**
* **Se checo línea quemada a un costado del Casino auditorio, se repara y conecto previsionalmente.**
* **En la Col. Pablo Luis Juan se instalaron un reflector de Led**
* **Se checo el alumbrado de fraccionamiento Nápoles, se tenía adeudo con C.F E.**
* **Se continua con el censo anual con el Personal de C.F.E. e Ilumina Zapotlán**

**AT E N T A M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2022, AÑO DEL 50 ANIVERSIARIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 05 de Abril de 2022

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Coordinador de Alumbrado Público**