**ALUMBRADO PÚBLICO**

**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023**

REPORTES GENERADOS (SERVITEL) 201

RESUELTOS 175

REPORTES EN PROCESO 22

ESPERA 2

**REPORTES PENDIENTES DE ILUMINA: 22**

**FOLIOS DE SERVITEL:**

**057867, 057849, 057826, 057801, 057800,057701, 057677, 057307, 057646, 057620, 057619, 057582, 057571, 057472, 057463, 057439, 057423, 057398, 057387, 057350, 057302, 057297.**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se continúa realizando el censo de Alumbrado Público en cojunto con personal de Ilumina Zapotlán.**
* **En el parque de la Col. Cruz Blanca se fue a checar la potencia y tipo de luminaria que tienen los faroles.**
* **En la Col. Nueva Luz se repara lámpara de Vapor de Sodio.**
* **Por varias colonias se realiza el levantamiento de lámparas que se necesitan para tener una mejor iluminación esto para un proyecto de majoras.**
* **Col. Unión de Colonos se reparan dos faroles.**
* **Se realiza la supervisión de los reportes que realiza Ilumina Zapotlán y se levanta el acta correspondiente a cada servicio.**
* **En el Mercado Constitución se revisa tablero y registros para ver donde es posible alimentar el puesto que se pondrá al exterior del mercado y se realiza lista de material necesario.**
* **Se realiza instalación eléctrica para puesto que estará afuera del Mercado Constitución.**
* **En la sala José Clemento Orozco se acude a una reunión con personal de Gobierno del Estado y personal del Grupo Energético Daesa y posteriormente se realizo un recorrido por el edificio de Presidencia para tomar datos de los equipos instalados.**
* **En Ramón Corona esquina Leona Vicario se da apoyo a Tránsito.**
* **En la Col. La Cebada se instala un reflector en la cancha y otro en la Calle Roble.**
* **En el Tianguis Municipal se acude a checar el alumbrado en el área del pasillo rojo se encontró corto cicuito.**
* **En la oficina de computo se fue a revisar contactos con falla se encontró que la terminal de tierra se encontraba conectada a una fase.**
* **En el letrero de Zapotlán el Grande que se encuentra en Plaza las Fuentes se cambiaron cinco focos de Led y dos soquet.**
* **Col. Campamento Ferrocarrilero se desconecto unos cables que salían de un registro y alimentaban una casa improvisada de una persona indigente que se iba a retirar.**
* **Se brinda apoyo a la mayordomía de la calle Montenegro para instalarle lazos y medallones para fiestas patronales.**
* **En el Tianguis Municipal se brindo apoyo para instalar lámparas.**
* **Por la calle González Ortega donde se encuentra un altar a la Virgen de Guadalupe, se da apoyo para reparar la instalación eléctrica, se cambio base y fotocelda así como un soquet.**
* **En la escuela Preparatoria se apoyo para instalar lámparas.**
* **Se apoyo a la empresa Ilumina Zapotlán para instalar un brazo en el camellón del Ingreso Norte.**
* **Se realiza la limpieza de los faroles del jardín de la Col. Provipo.**
* **En la Unidad deportiva Agustin Aguilar se realiza lista de material eléctrico para iluminar la cancha de futbol.**
* **En bodega del Casino se brueban balastro y focos de V.S. para su recicle.**
* **En la Privada de calle Colón se reparan tres lámparas de vapor de sodio.**
* **Se brindo apoyo al Departamento de Servicios Generales para colgar lonas en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Se realiza lista de Lámparas y Circuitos apagados.**
* **Se instala una extensión eléctrica en el Jardín 5 de Mayo en apoyo a ecología, posteriormente se recoge.**
* **Se checan números de varios medidores para buscar el RPU de cada uno.**
* **Se da apoyo para reparar falso contacto en el Kinder Jean Peaget.**
* **Se realiza censo en el Ingreso Sur.**
* **En oficina de Obras Públicas se instala canaleta, cableado y contacto para retirar una extensión eléctrica.**
* **Se realiza cambio de base de medición en el estacionamiento del Tianguis.**
* **Por fuera de Catedral se cambian lámparas de piso y en el Portal Hidalgo.**
* **Se acude al estacionamiento del Tianguis para iniciar a instalar interruptores y cajas de distribución.**
* **Se checan áreas verdes de diferentes colonias para ver que todo funcione bien.**
* **Se retira reflector de la Col. Provipo que se prestó para evento de dicha Colonia.**
* **Se revisan podas que realizo Ilumina Zapotlán.**
* **Se checa que estén reparados los faroles del área verde de la Col. Las Lomas.**
* **Se instala un reflector por Gregorio Torres en apoyo a los ramos para una mejor iluminación en la entrada.**
* **Se checan reportes de Servitel.**
* **En el centro Histórico se realiza levantamiento de arbotante y lámparas de piso dañados.**
* **Se realiza recorrido para ver que lámparas requieren poda o limpieza.**
* **Se instalan lonas referente a los Ramos.**

**AT E N T A M E N T E**

**“2023, AÑO DEL 140 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSÉ CLEMENTE OROZCO”**

Ciudad Guzmán, Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco; 10 de Abril de 2023

**ING. JOSE ANTONIO OLIVO RAMIREZ**

**Jefe de Alumbrado Público**