**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**MAYO DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 31 DE MAYO**

**SE ATENDIERON 422 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 422 REPORTES**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 50**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Instalación de línea 35 Mts. 2+1 en la Delegación de Atequizayan para alumbrado.**
* **Revisión de líneas, registros, lámparas en el perímetro del Jardín Principal.**
* **Colocación de 40 Mts, de línea para Alumbrado en Calderón y Sendero San José en la Col. Senderos de San Miguel.**
* **Cambio de poste metálico que estorbaba en cochera en SANTA Alejandra # 3 Col. Santa Natalia.**
* **Cambio de base de medición dañada en Av. Carlos Páez Stille y Conspiración de Querétaro Col. Miguel Hidalgo.**
* **Se recogió poste dañado por una retroexcavadora en Zaragoza # 166 para su reparación.**
* **Reparación de 4 lámparas en la Delegación de Atequizayan**
* **Reparación de reflector en Gregoria Ramírez esquina con Cerrada de Caño**
* **Reparación y mantenimiento de lámpara de recicle en pozo muerto.**
* **Reparación de lámpara en el Galerón en la Col. Constituyentes.**
* **Instalación de centro de carga QO-2 2X60 para control de Alumbrado en Reforma # 88 Col. Centro.**
* **Retiro de lámpara a punto de caer en Periférico Sur y esquina Ejerciot Col. Reforma**
* **Reparación de líneas que alimentan los puestos del Jardín 5 de Mayo e Interruptores frente a los taxis.**
* **Revisión de instalaciones en Fraccionamiento Paseos del Sol para su trámite de entrega previa revisión.**
* **Reparación de 3 lámparas en la Delegación de El Fresnito**

**Apoyos a jefaturas:**

* **Cementerio instalación de reflector de 1000 W para evento del 1º de Mayo.**
* **Comunicación Social Tránsito a colocar lona Informativa en Guerrero esquina Reforma.**
* **A Parques y Jardines a desconectar por la mañana y conectar por la tarde la acometida por la poda de árbol en Av. Colón enfrente del Cusur.**
* **A Promotoria Deportiva a conectar 2 reflectores leds y colocar línea en el Estadio Olímpico.**

**Apoyos externos**

* **Apoyo al presidente de la Col. Constituyentes 2 a colocar reflector de 250 W para estacionamiento provisional en área verde entre Sebastián Allende y Galeana.**
* **Apoyo con pelicano a camarógrafo a sacar fotos de Catedral y Centro Histórico.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Apolo Nueva Luz, Benefactores, CBTis, Caporales, El Nogal, El Galerón, Escritores, Esquipulas, Camino a la Guadalupana, Fresnos, Honor y Justicia Col. Cruz Roja, Mansiones del Real (Chapultepec), Medellín La Central, Medellín # 285 El Pastor, La Providencia Santa Patricia, La Hacienda, Liga de Sociedades Cruz Roja, Los Encinos, Los Becerros Ingreso Norte, Los Viveros, Lomas Altas Risco, Molinos Viejo, Ocotillos, Plaza San Luis, Portón Azul, Av. Reforma, Serafín Vázquez, Sata Cecilia Aldama, Tlayolan, Tecnológico, Ingreso Sur, Unión de Colonos, Villas del Palmar, Valle Dorado,**

**Instalación de lámparas de recicle:**

* **Instalación de lámpara de recicle en Honor y Justicia # 36 Col. Cruz Roja.**
* **Instalación de lámpara de recicle en Pihuamo S/N en área verde de la Col. San Felipe.**
* **Instalación de 3 lámparas de recicle en Av. Serafín Vázquez.**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y líneas.**

* **Reinstalación de lámpara en Emiliano Zapata S/N Col. Villa Olímpica**
* **Reinstalación de 2 lámpara que tumbaron en accidente en la Calzada Madero y Carranza # 541 frente a A.C.F.E.**
* **Reinstalación de lámpara en Federico del Toro # 312 frente a San Antonio.**
* **Reinstalación de lámpara en Matamoros esquina Chamizal en Col. Centro que quito C.F.E. por cambio de poste.**
* **Reconexión de 4 faroles desconectados en Plaza San Luis en la Col. Constituyentes.**
* **Reinstalación de lámpara en Atequizayan que quito C.F.E. por cambio de poste.**
* **Reinstalación de 2 lámparas que quito C.F.E. por cambio de poste en Chamizal 32 y 44**
* **Reinstalación de lámpara en Morelos y Allende 112 Col. Centro.**
* **Reconexión de 3 lámparas que desconecto C.F.E por cambio de líneas en Prol. Emiliano Zapata en la Col. El Tinaco.**
* **Reconexión de 2 lámparas que desconecto C.F.E. por cambio de líneas en Prol Emiliano Zapata en Col. Villa Olímpica.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Junio de 2015**

**C. CARLOS REYES SOSA**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**