**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**NOVIEMBRE DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE**

**SE ATENDIERON 648 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 565 REPORTES**

**PENDIENTES 83 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 43**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Retiro de micas rosas, focos rosas, en los Portales y Diosa Tzaputlatena, por termino del mes de la “Lucha contra el Cáncer de Mama”.**
* **Retiro de reflectores de apoyo para eventos en Plaza Las Fuentes (2), por El Grullo Mayordomía (2) Matamoros # 72 (1), Cementerio (2).**
* **Reparación de líneas en Andador camino a la Laguna, lado poniente dañados por la caída de árbol.**
* **Ajuste de relojes en los controles de Alumbrado en los Portales: Hidalgo, Herrera y Cairo, Cancha de la Col. Constituyentes Sector II, Infonavit I, Villas de Calderón y Jardín Gordiano Guzmán.**
* **Cambio de fusible de 1/2 tensión 1 Amp. en el transformador de Alumbrado de Antonia del Toro en la Col. La Providencia.**
* **Limpieza y reparación de adornos navideños en bodega.**
* **Cambio de línea de Alumbrado 40 Mts. 2+1 que estaba dañada en calle Gante Col. Santa Cecilia.**
* **Instalación de 2 reflectores en atrio del Sagrario para evento “Altares de Muertos” de la Preparatoria.**
* **Cambio de tubos Slim Line rojos por blancos en fachada de Presidencia por término del mes de la lucha contra el cáncer de mama.**
* **Retiro de Reflectores en atrio de Catedral, que se apoyo a la Preparatoria.**
* **Se reprogramo relojes horario en las canchas de Futbol 7 de la Col. Valle Dorado y cancha de usos múltiples de la Col. La Morita.**
* **Reparación y limpieza de los faroles en los Portales, Morelos, Hidalgo, Fray Juan de Padilla y Zaragoza.**
* **Retiro de farol dañado a punto de caer en Plaza Juan José Arreola por la calle Refugio Barragán de Toscano.**
* **Reparación y mantenimiento de reflector en canchas de la Col. Villas de Calderón.**
* **Mantenimiento y cambio de lámparas en oficina de Alumbrado que se dañaron.**
* **Reacomodo de los reflectores en canchas de la Col. Los Fresnos.**
* **Reparación de 4 reflectores en pozo muerto oficina de Alumbrado.**

**Apoyos a Coordinaciones:**

* **A Cementerio Municipal Miguel Hidalgo a colocar contacto para el sonido del evento “Día de Muertos”.**
* **Protección Civil a retirar lonas de ruta de evacuación.**
* **Al Dif y salud a conectar camión de mamografía en el Jardín 5 de Mayo.**
* **A Promotoria Deportiva a direccionar 16 reflectores en estadio Olímpico.**
* **Salud animal a instalar sistema de tierra física con material químico y varilla para tierra.**
* **Apoyo a Promotoria Deportiva a reacomodar los reflectores de la cancha del Olímpico en postes de 15 Mts.**
* **Apoyo a Cementerio Miguel Hidalgo a restablecer interruptor por corto circuito.**

**Apoyos externos**

* **Colocación de reflector de apoyo en canchas de la Col. Revolución para evento Reunión de Colonos.**
* **Instalación de reflectores de apoyo en Mariano Azuela # 40 Col. Otilio Montaño para sus fiestas patronales.**
* **Instalación de reflector de apoyo para sus fiestas patronales en Venezuela # 23 Col. Las Américas.**
* **Instalación de 1 reflector de 400 W en el Foro Luis Guzmán**
* **A la Secundaria Técnica 100 a reacomodar los reflectores de la cancha.**
* **Instalación de 1 reflector de apoyo en el callejón para evento de Concierto de Rock del Tecnológico.**

**1**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

**Bugambilias Gorrión, Bravo, Carlos Páez Stille UPN, Cruz Roja 16 de Septiembre, Compositores Abasolo, El Nogal, Fresno, Gante, Ingreso Poniente Gasolinera, Caporales, Ingreso Sur Cruz Roja, Los Monos, Ingreso Norte Vacas, Mina, Morelos Gante, Manuel M. Dieguez, Molino Viejo, Mansiones del Real Niños Héroes, Vicente Suárez, Jardines del Sol, Lomas del Sur, La Providencia Antonia del Toro, Luis Donaldo Colosio 20 de Noviembre, Lomas de Zapotlán, Los Depósitos Venustiano Carranza, Otilio Montaño, Prisciliano Sánchez, Plaza las Fuentes, Pedro Ramírez Vázquez Telcel, Pueblos de Jalisco, Reforma, Santa Cecilia, San Bartolo, Solidaridad la Paz, Tecnológico, Valle de la Providencia, Valle Dorado canchas, Volcanes Paricutín.**

**Instalación de lámparas nuevas y de recicle**

* **Instalación de lámpara completa que se cayó en Universidad Pedagógica frente al # 6 en la Col. Villa Olímpica.**
* **Instalación de lámpara de recicle completa en Gerardo Murillo y Agustín Yáñez en la Col. del ISSSTE.**
* **Colocación y conexión de 2 lámparas completas de recicle en calle El Zaguán de Los Depósitos.**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y dañadas por el Huracán Patricia.**

* **En Comonfort # 275.**
* **Francisco Márquez # 16 Col. Mansiones del Real**
* **Gerardo Murillo junto al Kínder en la Col. del ISSSTE.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 04 de Diciembre de 2015**

**ING. JOSÉ ERNESTO LÓPEZ BERUMEN**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**