**REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES** ALUMBRADO PÚBLICO

**SEPTIEMBRE DE 2015**

**REPORTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE**

**SE ATENDIERON 765 REPORTES**

**SE RESOLVIERON 728 REPORTES**

**PENDIENTES 37 FALTA DE MATERIAL**

**CIRCUITOS RESTABLECIDOS 44**

**ACTIVIDADES SOBRESALIENTES**

* **Se recogieron 3 lámparas en C.F.E. que quitaron por cambio de postes y líneas y se dio mantenimiento**
* **Reparación y colocación de adornos patrios en fachada de Presidencia, para el 15 de Septiembre Grito de Independencia.**
* **Se repararon 4 reflectores en Jardín 5 de Mayo frente a Presidencia y 2 lámparas farol.**
* **Reparación de adornos en bodega y 4 reflectores de 400 W**
* **Reparación de farol en el Jardín 5 de Mayo.**
* **Cambio de 14 focos ahorradores dañados en Portal Fray Juan de Padilla en evento del Grito de Independencia y se hizo guardia.**
* **Se canalizo para poner manguera, cablear y alimentar los mini postes del camellón de la Calzada. Madero y Carranza.**
* **Reparación de figuras patrias en fachada de Presidencia (cambio de focos), que se dañaron por la lluvia.**
* **Localización y reparación de corto circuito en líneas de alumbrado con C.F.E. el día domingo 20 de Septiembre en la Col. Francisco y Madero.**
* **Se recogió poste dañado por accidente en la academia de Policía de choque en Reforma y Guerrero.**
* **Colocación de 4 reflectores de 1,000 W para evento en Plaza Las Fuentes.**
* **Retiro de línea de Alumbrado y alambre galvanizado en el Jardín 5 de Mayo frente a Presidencia, que estorbaba para poner poste de los voladores de Papantla.**

**Apoyos a jefaturas:**

* **Instalación de 600 M. líneas, para contactos y focos en toldos con acometida 60 Mts. Cable 4x8, 48 contactos y focos, 15 soquet interruptores en Plaza Las Fuentes en el Jardín 5 de Mayo y se hizo guardia los días 11, 12 y 13 de Septiembre.**
* **Instalación de 2 reflectores de 1,000 w y 400 w en Plaza Las Fuentes para evento de la Feria de La Birria 2015.**
* **Se hizo guardia en el evento de la Feria de la Birria 2015 los días: viernes, sábado y domingo en Plaza Las Fuentes.**

**Apoyos externos**

* **Colocación y conexión de reflector de 400 W para la danza en calle Carmen Serdán # 40 en la Col. Revolución.**
* **A conectar extensiones en el Jardín Principal 5 de Mayo para los puestos en la Expo de la Construcción.**

**Se repararon circuitos de alumbrado público:**

* **Cruz Roja, Médico, Honor y Justicia, 19 de Septiembre, Cruz Roja 29 Col. San Cayetano, Col. Jardines del Sol (Esteban Cibrián), Bugambilias (Canario), Col. Unión (Puerto de Manzanillo), Col. Miguel Hidalgo (Grito de Libertad), Ingreso Norte (Gasera), Manuel Chávez Madrueño, C.B.T.i.s., Camichines, Rancho El Quemado, Loma Bonita, Hacienda, Parque las Peñas, Los Depósitos, Camino al Tecnológico, Valle del Sol, Soli La Paz (Zapotiltic), Paseos del Sol, C.T.M., Calzada Madero y Carranza, Fraccionamiento Viveros, Gándara Estrada, Francisco I. Madero, Pastor de Arriba (Cuba), Ingreso Poniente (Gasolinera), Plaza Las Fuentes.**

**Instalación de lámparas nuevas**

* **Instalación de poste y lámpara completa en calle S/Nombre en la Col. Pueblos de Jalisco**

**Reinstalación de lámparas que retiro C.F.E. por cambio de postes y líneas.**

* **Reinstalación de 2 lámparas que quito C.F.E. por cambio de postes en Allende # 106 y 92.**
* **Reinstalación de 1 lámpara completa en Allende # 164**
* **Reinstalación de 1 lámpara completa en Tlaloc 11 Col. Jardines de Zapotlán.**

**A T E N TA M E N T E**

**“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

**“2014, CENTENARIO DE LA TERCERA DECLARACIÓN COMO CAPITAL DEL ESTADO DE JALISCO A CIUDAD GUZMÁN”**

**Ciudad Guzmán Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, 05 de Octubre de 2015**

**ING. JOSÉ ERNESTO LÓPEZ BERUMEN**

**JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO**